Техника безопасности в теплоустановках.

Страшная цифра: ежедневно в мире около 5 тысяч человек погибают на своём рабочем месте. 160 миллионов ежегодно на работе получают увечья. Это плата человечества за блага, которые несёт с собой технический прогресс.

Тепловая энергия в повседневной жизни каждого из нас играет важную роль. За последнее время  значительно возросло использование тепловой энергии, как на нужды отопления, горячего водоснабжения, так и  для ведения множества технологических процессов. Теплотехническое оборудование уже давно является неотъемлемой частью обеспечения комфортных условий жизни граждан нашей станы. Однако, как и другие технические элементы окружающей среды, часто оно выходит из строя и угрожает здоровью, а иногда и жизни людей. Надёжность работы теплоиспользующего оборудования, тепловых сетей, котельного оборудования  целиком зависит от квалификации обслуживающего персонала и, разумеется, от организации  работ в теплоустановках в соответствии с требованиями правил и нормативных документов.

Как показывает практика, из всех аварийных ситуаций в энергоустановках около 50 % связано с некачественной работой обслуживающего персонала, в том числе 40 % при различных переключениях в энергоустановках. Именно поэтому знания и профессиональные навыки персонала имеют весьма большое  значение для безопасной работы энергоустановок и предотвращения травматизма и гибели людей.

Согласно оперативных данных Департамента госинспекции труда за 2008 и истёкший период 2009 г. в организациях Республики Беларусь произошло 4 несчастные случаи на производстве с тяжёлыми последствиями при выполнении газоопасных работ, в результате которых пострадали 13 человек, 6 погибли и 7 получили отравления различной степени тяжести. Названные несчастные случаи имели широкий общественный резонанс из-за имевших место грубых нарушениях требований техники безопасности при организации и выполнении работ внутри колодцев, заглубленных помещений (приямков), емкостных сооружений, которые привели к групповым несчастным случаям.

Так 02.07.2009 г. при выполнении аварийно-ремонтных работ в канализационном коллекторе р.п. Речица Столинского района погиб слесарь АВР КУМПП «Столинское ЖКХ». По предварительным данным несчастный случай произошел в результате острого ингаляционного отравления неустановленными веществами (газами).

09.07.2009 г. при выполнении текущих работ по обслуживанию запорной арматуры в колодце водоснабжения произошло острое отравление неустановленным веществом. 4 работников ОАО «Тихиничи» Рогачевского района, из которых 2 погибли.

Следует также отметить, что из 13 потерпевших в названных несчастных случаях с тяжёлыми последствиями 9 человек получили острое ингаляционное отравление при проведении спасательных работ, в том числе 2 - погибли, что свидетельствует о низком уровне знаний персонала по вопросам оказания первой помощи пострадавшим и действиям в аварийных ситуациях, а также по спасению людей, оказавшихся в загазованном месте (помещении, колодце, приямке, коллекторе, емкости и т.п.).

Осиповичская энергоинспекция предупреждает:  во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами, в целях личной безопасности гражданам запрещается:

- Спускаться в открытые  тепловые камеры, колодцы, каналы.

- Спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей.

- Приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов ближе, чем на 5 метров.

- Прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды. Необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150 градусов С,  а пара 300.

- Ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям.

- Перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками.

- Находится в непосредственной близости от запорной, регулирующей  и предохранительной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов.

- Крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах.

- Проникать в помещения  центральных  и индивидуальных тепловых пунктов.

- Приближаться  к местам, где ведутся работы  по ремонту тепловых сетей и проводятся сварочные работы.

- Детям  запрещается устраивать игры вблизи открытых люков тепловых камер и колодцев.

Энергоинспекция советует родителям - объясните детям о необходимости соблюдения правил техники безопасности. Беспечность может привести к трагедии.

.