Перечень и краткое описание

несчастных случаев от поражения электротоком среди населения на рыбалке за 2012 - 2018 годы.

| № пп | Дата н/с | Ф.И.О. пострадавшего, г.р. | 1. Место жительства 2.Место происшествия | Тяжесть травмы | Краткие обстоятельства несчастного случая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 1 | 09.05. 2012 | Шикула В.В., 1974 г.р., | 1. г. Пинск 2. ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ «Телеханы» пролет опор №358-359 | Смертель-ный | Раскладывая углепластиковую телескопическую удочку, длиной 6 метров, приблизил удочку на недопустимое расстояние к ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ «Телеханы», был поражен эл. током |
| 2 | 07.06. 2015 | Кучура В.В. (1982 г.р.) | 1. н.п. Русино, Барановичского района 2. пролеты опор №151-152 ВЛ 10кВ (вблизи н.п. Федюки, Ляховичского района) | Смертель-ный | Потерпевший, стоя на бетонном мосту и опираясь на металлическое ограждение, забрасывал в реку удочку с углепластиковым удилищем длиной около 4,5м. При этом произошло приближение удилища к проводам ВЛ-10кВ на недопустимое расстояние и поражение потерпевшего электрическим током. |
| 3 | 29.06. 2016 | Макаревич А.С., (1982 г.р.) | 1. н.п. Первомайская Березовского района 2. ВЛ-10кВ №580 | Смертель-ный | Предположительно потерпевший попал под напряжение 10кВ при осуществлении рыбной ловли. |
| 4 | 27.07. 2017 | Стрибук В.В. (1983г.р.); Стрибук З.В. (2012г.р.) | 1. г. Кобрин 2. ВЛ-110кВ «ГРЭС-15-Антополь-КС-Кобрин» | Групповой (2 пострадав-ших с тяжелым исходом) | Потерпевший Стрибук В.В., переходя через канал «Бона» по мостику, проложенному в охранной зоне ВЛ-110кВ, и неся разложенную удочку длиной 7 метров, при подъеме на берег приблизился удочкой на недопустимое расстояние до нижнего провода ВЛ-110кВ фазы «С». В результате перекрытия через углепластиковое удилище Стрибук В.В. получил обширные ожоги тела. Находящийся перед ним Стрибук З.В. получил ожоги спины и головы. Габарит подвески провода в месте происшествия – 7,4 метра. |
| ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 5 | 14.06. 2012 | Леднев И.В., 1975 г.р., безработный | 2. ВЛ 110 кВ (пролеты опор № 255-256) на территории СПК «Знамя Победы» Поставского района | Тяжелый | Пострадавший занимался ловлей рыбы в охранной зоне ВЛ-110 кВ Поставы-Глубокое и приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был поражен электрическим током. |
| 6 | 23.04. 2013 | Грибовский И.В., 1981г.р. | 1. г. Витебск 2. ВЛ-10кВ №512 РП База РЭС, пролет опор №5/3 «5/4 | Смертель-ный | Пострадавший, совместно с двумя братьями на дюралевой лодке передвигался по ручью. Переплывая разлив ручья в охранной зоне ВЛ-10кВ приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ был поражен электрическим током и упал в воду. |
| 7 | 14.05. 2017 | Хрол Э.С. (1956 г.р.) | 1. н.п. Шуневцы, Глубокского района; 2. в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 Глубокое | Смертель-ный | Пострадавший вечером ушел на рыбалку и не вернулся домой. Утром тело пострадавшего было обнаружено на берегу заболоченной местности, удочка находилась в воде. В середине пролета №101-102 на проводах находился обрывок лески с поплавком. Данная местность не рассматривалась как возможное место для рыбной ловли (наличие воды только в период весеннего паводка), поэтому мероприятия по обеспечению безопасности (установка плакатов и подвеска провода СИП не проводились. |
| ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 8 | 29.04. 2012 | 26 летний житель г. Гомель | 1.Гомель, 2. на озере возле д. Терешковичи | Смертель-ный | Забрасывая удочку, зацепил провода воздушной линии электропередач и был смертельно травмирован электрическим током. |
| 9 | 27.07. 2012 | Серов П.М., 1949г.р, | 1. г.п. Тереховка Добрушского района 2. ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ «Тереховка» пролет опор № 21-22 | Смертель-ный | При рыбной ловле вблизи ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ «Тереховка» приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был смертельно травмирован электрическим током. |
| 10 | 04.06. 2013 | Каверин С.Н., 1969г.р. | 1. г. Гомель, ул. Яговкина, 132 2. ВЛ 110кВ «Гомель-Радиоаппаратура» пролет опор №111- №112 (в районе н.п. Поколюбичи, Гомельского района). Габарит проводов линии над землей составляет более 6 м. | Смертель-ный | Пострадавший при ловле рыбы в месте пересечения ВЛ 110кВ «Гомель-Радиоаппаратура» с мелиоративным каналом, в пролете опор №111- №112 (в районе н.п. Поколюбичи, Гомельского района), предположительно, удилищем коснулся проводов ВЛ и был травмирован электрическим током. По словам случайного свидетеля, в 9ч.21мин. в районе происшествия, он увидел яркую вспышку и хлопок, после чего к нему подошел потерпевший с явными следами ожогов лица и тела, находящийся в шоковом состоянии, после чего на своем личном транспорте свидетель доставил его в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы №1. Бригада обходчиков направленная на осмотр ВЛ обнаружила на месте происшествия фрагменты оплавленного и обгоревшего углепластикового удилища, пластмассового ведра, мобильного телефона, обгоревшие фрагменты одежды, труп собаки. По предварительной информации пострадавший получил около 80% ожогов тела |
| 11 | 16.06. 2014 | Сычев М.Л., 1983г.р. | 1. г. Гомель 2. г. Гомель, ул. Федюнинского, 18. ВЛ 10кВ №5480 опора №1 | Смертель-ный | Пострадавший, концом разложенного удилища, приблизился к неизолированному наконечнику кабеля 10 кВ, выходящего на опру и подключенного к секционному разъединителю, при этом был поражен электрическим током. |
| 12 | 24.04. 2016 | Черипахин Ю.А. (1965г.р.) | 1. г. Гомель 2. пролет опор 27-28 ВЛ-110кВ «Гомесельмаш-330 – Западная №3» | Смертель-ный | 24.04.2016 в 19ч. 46 мин. диспетчеру Гомельского городского РЭС поступил звонок от дежурного МЧС о попадании под напряжение человека, который предположительно, занимался рыбной ловлей в озере, находящемся в районе ул. Бельченко в г. Гомеле. При проведении осмотра установлено, что в районе ул. Бельченко расположено 2 озера, которые пересекают ВЛ-110кВ. На насыпи между двумя озерами под проводами ВЛ-110кВ находился пострадавший в обгоревшей верхней одежде без признаков жизни, а также фрагменты оплавленной и обгоревшей углепластиковой удочки, пластмассовое ведро и мобильный телефон. |
| 13 | 14.04. 2018 | Горовой Г., пенсионного возраста (дополнительные сведения устанавливаются следственным комитетом) | 1. н.п. Рудня-Маримонова, Гомельского района, Гомельской области; 2. на берегу мелиоративного канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи- Холмеч» (пролет опор 85-86). | Смертель-ный | 14.04.2018 из Долголесского лесничества Гомельского лесхоза в филиал «Гомельские ЭС» РУП «Гомельэнерго» поступила информация об обнаружении в районе д. Рудня- Маримонова мужчины пожилого возраста без признаков жизни. По прибытии на место происшествия и проведении осмотра было установлено, что на берегу мелиоративного канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи-Холмеч» (пролет опор 85-86) лежит сильно деформированное и оплавленное углепластиковое удилище, вокруг обгоревшая сухая трава. На проводах ВЛ над местом происшествия видны четкие следы оплавления на фазе «А». После осмотра оперативно-выездной бригадой на ПС-110кВ «Дятловичи» были обнаружены выпавшие блинкера «НТЗНП-З ступени» и «АПВ 1-крата» на СМВ-110кВ. Данная местность не рассматривалась как возможное место для рыбной ловли, поэтому мероприятия по информированию о запрете рыбной ловли (установка плакатов) не проводились. Габарит проводов линии над землей составляет 7,1 метра. |
| ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 14 | 23.04. 2012 | Местный житель 1980 г.р. | 2. на озере возле д. Шандры, Волковысского района | Тяжелый | в результате касания удочкой ВЛ, проходящей непосредственно возле озера, получил электротравму (ожог кисти 2 степени, параксизм мерцательной аритмии). |
| МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 15 | 17.06. 2012 | Куприч И.Н., 1980 г.р. | 1. г. Минск 2. на озере возле д. Скоморошки | Смертель-ный | При ловле рыбы вблизи ВЛ-110кВ Столбцы – Залужье в пролете опор 55-56, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ и был смертельно поражен электрическим током. |
| 16 | 07.05. 2013 | Морозов А.В., 1961г.р. | 1. г.Минск, ул. Васнецова,д.3, кв.62 2. ВЛ 110кВ Колядичи-Шабаны, пролет опор №3-№4 | Смертель-ный | Пострадавший, вблизи водоема очистных сооружений в районе н.п. Пашковичи Минского района., при движении к водоему с разложенной удочкой (5 колен), в пролете опор №3-№4 ВЛ 110 кВ Колядичи-Шабаны приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии и был смертельно поражен электрическим током. |
| 17 | 07.06. 2015 | 1. Видяйло О.А. (1989 г.р); 2. Видяйло К.А. (1985 г.р.) | 1. г. Минск 2. пролет опор №59-60 ВЛ 110кВ «Столбцы – Залужье» (н.п. Скоморошки, Столбцовс-кого района); | Групповой: 1 смер-тельный, 1 тяжелый | Потерпевшие осуществляли ловлю рыбы в водоеме из надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега по проводами ВЛ 110кВ «Столбцы – Залужье», пересекающей озеро в пролете опор №59-60. При приближении удочки на недопустимое расстояние к проводом ВЛ 110кВ «Столбцы-Залужье» произошло поражение потерпевших электрическим током. |
| 18 | 09.05. 2018 | Басалай А.М. (1983 г.р.) | 1. г. Молодечно; 2. около н.п. Замостье вблизи р. Западная Березина. | Смертель-ный | В пролёте опор № 14-15 BJI-35кВ «Березенское - Воложин» пострадавший произвёл касание удилищем провода фазы «А» со стороны опоры №15, в результате чего был смертельно травмирован электрическим током. Информационный плакат о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током размещен на расстоянии порядка 2 метров от места нечастного случая. Габариты ВЛ в месте нечастного случая – 6,2 метра. |
| 19 | 09.05. 2018 | Тетерук Н.З. (1957 г.р.) | 1. г. Минск; 2. территория гаражного кооператива «ТЭЦ-3». | Тяжелый | Пострадавший, находясь возле гаража №28 углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе «А» КВЛ-110кВ «ТЭЦ-3 - Староборисовская» и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела и был доставлен в учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». На территории гаражного кооператива и вблизи него водоемы отсутствуют. Габариты ВЛ в месте нечастного случая – 7,2 метра. |
| МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 20 | 22.04. 2013 | Керсанов Е.Л., 1984г.р. | 1. г.Могилев 2. ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня», пролет опор № 2-3 | Смертель-ный | Пострадавший, плиточник ОАО «Градстройальянс» г. Могилев, находясь в командировке в РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» г. Климовичи, Могилевской области, в 15ч. 30мин. при ловле рыбы вблизи ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня», в пролете опор № 2-3, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был смертельно травмирован электрическим током. |
| 21 | 05.06. 2016 | Кирьянов А.А. (1977 г.р.) | 1. г. Могилев 2. пролеты опор №166-167 ВЛ-10кВ №504, запитанной от ПС-35кВ «Хотимск» (н.п. Трастино, Хотимский район, Могилевская область) | Смертель-ный | Потерпевший при ловле рыбы вблизи ВЛ-10кВ №504, запитанной от ПС-35кВ «Хотимск», в пролетах опор №166-167, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ и был смертельно травмирован электрическим током. |
| 22 | 03.09. 2017 | Дедукевич С.И. (1963г.р.) | 1. г. Осиповичи; 2. ВЛ-10кВ продольного электроснабжения Осиповичи-Бобруйск в пролете опор №68-№69. | Тяжелый (реанима-ция) | Потерпевший осуществлял рыбную ловлю с берега на р.Синяя. Примерно в 13 ч. 30 мин. при забросе удочки предположительно коснулся леской проводов ВЛ-10кВ продольного электроснабжения Осиповичи-Бобруйск в пролете опор №68-№69, в результате чего был поражен электрическим током. При этом ВЛ-10кВ не отключалась. При осмотре установлено, что на опорах №68 и №69 имеются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», таблички о запрете рыбалки в охранной зоне ВЛ. |