Осторожно - теплотрасса.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года Осиповичским  УКП ЖКХ на территории города и района проводятся работы по замене и модернизации участков тепловых сетей: от здания ЦТП-9 до здания ГУО «Средняя школа № 1 г. Осиповичи имени Б.М. Дмитриева», к зданиям детских   садов № 9,10,12 по ул. Сумченко и Крыловича, к зданиям Елизовской, Татарковской, Дарагановской средних школ, от ЦТП -5 до жилого дома № 1 по ул. 60 лет Октября, от ЦТП-9 до жилого дома № 34 по ул. Сташкевича, от  котельной ДРСУ-199  до зданий жилых домов №№ 2а, 2б, 2в по ул. Береговой, к жилым домам №№ 10,14,17,23в,24,26,23б,27 по ул. Кирова и №№77,79,81,87,91 по ул. Ромашко в р.п. Елизово. После завершения работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов под высоким давлением.

В целях  Вашей безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  приближаться к местам, где ведутся работы по испытаниям, ремонту тепловых сетей и проводятся сварочные работы;

-  спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей;

-    приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов ближе, чем на 5 метров;

-    ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям;

- перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, необорудованных переходными мостиками;

-    крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах;

-     проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

-  находится вблизи запорной арматуры и оборудования при проведении гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей;

-    устраивать игры вблизи мест проведения   ремонтных работ и испытаний на трубопроводах тепловых сетей, а также в местах проведения раскопок или прокладки новых теплотрасс, открытых люков тепловых камер и колодцев.

Помните, что пренебрежение этими правилами может привести к несчастному случаю.

Инспектор энергогазинспекции Осиповичской

районной энергогазинспекции Бобруйского

межрайонного отделения филиала

Госэнергогазнадзора по Могилёвской

области, государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору

Абрамчик Д.М.