Безопасная эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов

В повседневной жизни граждане, использующие в своих квартирах и домовладениях газоиспользующее оборудование для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (приготовление пищи, подогрев воды, отопление и другое) постоянно сталкиваются с применением систем вентиляции и дымоудаления.

В связи с вступлением в действие изменений в Правила пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16.11.2021  № 661, обозначены новые термины и определения, касающиеся проверки состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и нежилых помещениях. На что стоит обратить внимание?

Появился новый термин -  специализированная организация, это организация, для которой выполнение работ (оказание услуг) по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одним из видов экономической деятельности, имеющая в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимую материально-техническую базу (оборудование, материалы, оснастку, инструмент), а также аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию для проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах.

Также организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченные лица по управлению общим имуществом, товарищества собственников, организации застройщиков обязаны:

- обеспечивать проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями, а также осуществлять постоянный контроль за их техническим состоянием в процессе эксплуатации в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 629-2018 (33040) ”Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения“, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 8 (далее – ТКП 629-2018);

- немедленно сообщать в газоснабжающую организацию в случае отсутствия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

Потребители газа обязаны:

- обеспечивать установку и поддерживать в работоспособном состоянии автономные сигнализаторы (извещатели) обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания;

- в одноквартирных, блокированных жилых домах обеспечивать своевременную проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также осуществлять постоянный контроль за их техническим состоянием в процессе эксплуатации согласно требованиям, изложенным в главе 6 настоящих Правил, в соответствии с ТКП 629-2018, в случае неисправности дымовых и вентиляционных каналов немедленно сообщать в газоснабжающую организацию о необходимости отключения газоиспользующего оборудования.

В квартирах многоквартирных жилых домов потребители газа обязаны обеспечивать доступ представителям специализированной организации для проведения проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Запрещается эксплуатировать газоиспользующее оборудование при:

-   неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов;

-     отсутствии тяги;

-     срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении;

- отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов до устранения указанных причин запрета;

Эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов государственного и частного жилищного фонда осуществляется в соответствии с ТКП 629-2018.

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке в соответствии с ТКП 629-2018.

Результаты периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях отражаются в акте проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях в соответствии с ТКП 629-2018. В случае наличия в указанном акте заключения о непригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации специализированная организация немедленно информирует об этом орган госэнергогазнадзора, уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, или товарищество собственников, или организацию застройщиков, или организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, и газоснабжающую организацию для немедленного отключения газоиспользующего оборудования от системы газоснабжения.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Инспектор Осиповичской районной

энергогазинспекции Бобруйского

межрайонного отделения филиала

государственного учреждения

«Государственный энергетический

и газовый надзор» по Могилевской  области

Д.М. Абрамчик