Когда рвутся тепловые сети...

При эксплуатации наружных тепловых сетей подземной прокладки случаются порывы теплосетей и утечка сетевой воды, создающие угрозу провала грунта и безопасности людей. Во избежание несчастных случаев и в целях своевременного устранения  порывов  Госэнергогазнадзор рекомендует  руководителям предприятий и организаций:

• для контроля за состоянием тепловых сетей производить систематический их обход  с  осмотром  тепловых  камер  и  вводов  —  не  реже  одного  раза  в  неделю, особое  внимание  уделять  теплотрассам  подземной  бесканальной  прокладки  в районе жилых домов, школ, детских садов и массового скопления людей;

• при выявлении порывов тепловых сетей и утечки сетевой воды немедленно огораживать опасные места и устранять повреждения;

• при проведении земляных работ по устранению порывов руководствоваться строительными нормами и правилами в части установки временных ограждений и световой  сигнализации;  места  прохода  людей  через  траншеи  должны  быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в ночное время.

Жителям города и района также необходимо помнить о соблюдении правил безопасности  в  случае  нахождения  в  зоне  порыва,  ремонта  теплосети.  Пешеходам  и  транспорту  нельзя  приближаться  к  местам  наружных  выбросов воды, парений, размыва и растекания воды.

При  обнаружении  порывов  нужно  немедленно  сообщить  об  этом  в диспетчерскую службу Осиповичского УКП ЖКХ по телефонам: 27-3-65, 115.

Госэнергогазнадзор предупреждает:

Во  избежание  несчастных  случаев,  связанных  с  ожогами  и  травмами,  и  в целях личной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы;

-  спускаться  и  пересекать  в  необорудованных  местах  траншеи,  каналы,  где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей;

-  приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов, ближе, чем на 5 метров;

-  приближаться  к  местам,  где  ведутся  работы  по  ремонту  тепловых  сетей  и проводятся сварочные работы;

-   устраивать игры вблизи открытых люков тепловых камер и колодцев;

- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150°С, а пара — 300°С);

-   ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям;

-  перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не  оборудованных переходными мостиками;

-    находиться  в  непосредственной  близости  от  запорной,  регулирующей  и

предохранительной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов;

-    крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах;

-    проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Госэнергогазнадзор советует:

Объясните детям и подросткам о необходимости соблюдать правила техники

безопасности — беспечность может привести к трагедии.

Инспектор Осиповичской районной энергогазинспекции

Бобруйского межрайонного отделения

филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

Исаенко В.М.