| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi БАБРУЙСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Асiповiцкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Сацыялiстычная, 24, 213760, г. Асiповiчы тэлефон/факс (8-02235) 2-69-18 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области БОБРУЙСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Осиповичская районная энергогазинспекция ул. Социалистическая, 24, 213760, г. Осиповичи телефон/факс (8-02235) 2-69-18 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |
| --- | --- | --- |

| 08.02.2023 |  | № |  | 11-01/65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на № |  |  | ад |  |  |  |  | Организациям, осуществляющим |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию жилищного фонда |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченному лицу по управлению общим имуществом |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Товариществу собственников Организациям застройщиков |

О проверке ДВК

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2021 № 661 утверждена новая редакция Правил пользования газом в быту утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007 № 1539 (далее – Правила).

Правила обязывают организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, товарищества собственников, организации застройщиков обеспечивать проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями, а также осуществлять постоянный контроль за их техническим состоянием в процессе эксплуатации в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 629-2018 (33040) ”Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения“, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 8 (далее – ТКП 629-2018).

Правилами также определено, что специализированная организация – организация, для которой выполнение работ (оказание услуг) по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одним из видов экономической деятельности, имеющая в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимую материально-техническую базу (оборудование, материалы, оснастку, инструмент), а также аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию для проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах.

Проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность проводится не менее 1 раза в 3 года (может быть и чаще) и только специализированными организациями. Наличие в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимой материально-технической базы (оборудование, материалы, оснастка, инструмент) недостаточно для проведения данного вида работ.

Результаты периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях отражаются в акте проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

В случаях выявления неисправности дымовых и вентиляционных каналов, а также без наличия актов проверки дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями или при просроченных таких актов, в целях предотвращения аварий и несчастных случаев при пользовании газом в быту, филиалом Госэнергогазнадзора будет выдаваться предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания, и организация, эксплуатирующая жилищный фонд и (или) уполномоченное лицо, обязано информировать газоснабжающую организацию о необходимости отключения такого оборудования от системы газоснабжения.

Отсутствие или не предоставление указанных актов проверки и прочистки ДВК также будет препятствовать подписанию и регистрации паспортов готовности жилищного фонда в ОЗП.

Начальник                                                                          А.В. Киселев

Абрамчик

27867